Jakość wody uzdatnionej,

dostarczanej ze Stacji Uzdatniania Wody w Żelazowie

(miejscowości zaopatrywane ze SUW  Żelazów: Żelazów, Żółkiewka, Godzieszówek, Kostrza, Rogoźnica, Goczałków, Goczałków Górny)

Badania bakteriologiczne wykonane w dniach 24.05-18.06.2021 r.

| Lp. | Wskaźnik jakości wody lub nazwa substancji | Jednostka | Nr próbki 6259/05/21 | Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2ºC po 72h w 1 ml wody | jtk | 0 | bez nieprawidłowych zmian |
| 2 | Liczba bakterii grupy coli w 100 ml próbki | jtk | 0 | 0 |
| 3 | Liczba bakterii E.coli w 100 ml próbki | jtk | 0 | 0 |
| 4 | Liczba enterokoków kałowych w 100 ml próbki | jtk | 0 | 0 |

Badania fizykochemiczne wykonane w dniach 24.05-18.06.2021 r.

| Lp. | Wskaźnik jakości wody lub nazwa substancji | Jednostka | Nr próbki 6259/05/21 | Najwyższe dopuszczalne parametry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2294 z dn. 11.12.2017) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczyn pH | - | 7,0 | 6,5-9,5 |
| 2 | Barwa | mg/l | <5 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 3 | Mętność | NTU | 0,11 | akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian zalecany zakres wartości do 1,0 |
| 4 | Zapach | TON | <1 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 5 | Smak | TFN | <1 | akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian |
| 6 | Azotany | mg/l | 14 | 50 |
| 7 | Azotany | mg/l | <0,066 | 0,5 |
| 8 | Jon amonowy | mg/l | <0,13 | 0,50 |
| 9 | Chlorki | mg/l | 42 | 250 |
| 10 | Chlor wolny | mg/l | 0,05 | 0,3 |
| 11 | Fluorki | mg/l | 0,38 | 1,5 |
| 12 | Indeks nadmanganianowy | mg/l | 0,64 | 5 |
| 13 | Siarczany | mg/l | 140 | 250 |
| 14 | Twardość ogólna | mg/l CaCO3 | 250 | 500 |
| 15 | Arsen | µg/l | <1,0 | 10 |
| 16 | Antymon | µg/l | <1,0 | 5 |
| 17 | Chrom ogólny | µg/l | <0,5 | 50 |
| 18 | Glin | µg/l | 2,8 | 200 |
| 19 | Kadm | µg/l | <0,50 | 5 |
| 20 | Magnez | mg/l | 14 | 7-125 |
| 21 | Mangan | µg/l | <0,90 | 50 |
| 22 | Miedź | mg/l | 0,00050 | 2,0 |
| 23 | Nikiel | µg/l | 7,3 | 20 |
| 24 | Ołów | µg/l | <0,5 | 10 |
| 25 | Sód | mg/l | 15 | 200 |
| 26 | Żelazo ogólne | µg/l | 9,3 | 200 |
| 27 | Przewodność elektr. w temp. 25°C (kompensacja automatyczna) | µS cm -1 | 396 | 2500 |
| 28 | Cyjanki | µg/l | <10,0 | 50 |
| 29 | Chloraminy | mg/l | <0,01 | 0,5 |
| 30 | Bromiany | µg/l | <1,0 | 10 |
| 31 | Bor | mg/l | 0,010 | 1,0 |
| 32 | Rtęć | µg/l | <0,10 | 1,0 |
| 33 | Akryloamid | µg/l | <0,040 | 0,1 |
| 34 | Suma WWA | µg/l | <0,0050 | 0,10 |
| 35 | Benzo(a)piren | µg/l | <0,0020 | 0,010 |
| 36 | Suma pestycydów | µg/l | <0,010 | 0,50 |
| 37 | Selen | µg/l | <1,0 | 10 |
| 38 | Epichlorohydryna | µg/l | <0,025 | 0,10 |
| 39 | Chloroform | mg/l | <0,0010 | 0,030 |
| 40 | Bromodichlorometan | mg/l | <0,0010 | 0,015 |
| 41 | 1,2-Dichloroetan | µg/l | <0,5 | 3,0 |
| 42 | Chlorek winylu | µg/l | <0,1 | 0,50 |
| 43 | Benzen | µg/l | <0,25 | 1,0 |
| 44 | Suma THM | µg/l | 1,0 | 100 |
| 45 | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu | µg/l | <1,0 | 10 |